Опросный лист на насосные станции (системы) управления

| Предприятие / Организация заказчика (наименование, город, адрес) | Организация ____________________________ Адрес _________________________________ |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Телефон / Факс / E- mail | Тел.__________ Факс_____________ E- mail: _____________________________ |
| Первичная информация об объекте |
| Цели и задачи выполнения работы (модернизация тех процесса, замена вышедшего из строя оборудования) | Цель ___________________________________ Задача _________________________________ |
| Назначение и краткое описание существующей системы управления (алгоритм работы насосного оборудования, уровень автоматизации, регулируемый технолог параметр, диапазон и метод регулирования, параметры перекачиваемой жидкости, степень изношенности оборудования) * Для режима последовательного включения насосов указать минимальное и максимальное число одновременно включенных насосов ** Для режима регулирования по давлению указать минимальный, максимальный и среднесуточный разбор жидкости (м3/час) *** Указать характерные особенности существующей системы, если таковые имеются (тяжелый пуск насосных агрегатов, большие гидроудары в магистрали, агрессивная или взрывоопасная среда, наличие токопроводящей пыли, конденсата, жесткие температурные условия, наличие вибраций, жесткие требования по электромагнитной совместимости, нестабильные параметры электросети, удаленность насосных агрегатов от места оператора или электрощитовой и т.д) | Назначение:__________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Описание: _______________________________ ________________________________________ ________________________________________ Уровень автоматизации: ручное управление (оператор), автомат (контроллер), __________________________________ Алгоритм работы: - Поочередная работа насосов (основной – резерв) - Последовательное Вкл / Откл насосов - Другой _______________________________________ Регулируемый параметр: давление, расход, тем-ра, уровень, ___________________ Диапазон регулирования: _______________ Метод регулирования: дросселирование, Старт- Стоп включ, частотный, ________________________ Жидкость: хол вода, гор вода, ____________________ Степень изношенности оборудования: высокая, низкая, _____________________________________ * Число одновременно включенных насосов: Минимум ____________ Максимум ____________ ** Параметры разбора жидкости: минимальный _________________ м3/час максимальный ________________ м3/час среднесуточный _______________ м3/час *** Характерные особенности: ____________________________________________ ____________________________________________ |
| Технические характеристики насосных агрегатов Заполнить таблицу с техническими характеристиками насосного агрегата и необходимостью замены по идентичным параметрам или предпочтительному варианту. При замене всего насосного агрегата указать комплектность поставки (с рамой или без рамы) | Насос | №1 | №2 | №3 |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Подача, м3/час |  |  |  |
|  | Напор, м |  |  |  |
|  | Необходимость замены |  |  |  |
|  | Эл двигатель |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Ном мощность, кВт |  |  |  |
|  | Ном напряж, В |  |  |  |
|  | Ном ток, А |  |  |  |
|  | Ном скорость, об/мин |  |  |  |
|  | Необходимость замены |  |  |  |
| Требуемые технические характеристики системы управления |
| Что требуется от системы управления? 1. Контроллер управляет скоростью вращения привода, обеспечивает последовательность переключений насосных агрегатов и поддержание заданного технологического параметра без участия оператора 2. Автоматически поддерживается заданный уровень технологического параметра за счет изменения скорости и/или числа включенных насосов. Оператор может изменить последовательность и периодичность включения основного и вспомогательных насосов, а также изменить уставку и перейти на ручное управление 3. Оператор управляет скоростью вращения эл двигателя насоса и тем самым воздействует на значение технологического параметра | 1.Полная автоматизация технологического процесса без участия оператора 2. Автоматическое регулирование технологического параметра с участием оператора и возможностью ручного управления 3. Технологическим процессом управляет оператор Нужное выделить! |
| Уровень диспечеризации и визуализации системы Выбрать из предлагаемых вариантов или определить требования к органам управления и индикации, с указанием места расположения и ориентировочной удаленности от силового шкафа системы управления | 1. Панель оператора (органы управления и индикации) расположена на двери силового шкафа системы управления 2. Выносная панель оператора 3. Выносная панель оператора + дистанционное управление по проводным или беспроводным каналам связи 4. По требованиям заказчика _______________________ _______________________________________________ |
| Дополнительные требования заказчика к системе управления с учетом особенностей работы насосных агрегатов 1. изменение существующего алгоритма работы 2. изменение мощности и параметров НА 3.требование плавного разгона вспомогательных насосов (только для последовательного управл) 4.требования к резервированию работы (байпас) 5. требования к комплектности поставки (нужны ли датчики, электроконтактные манометры и т.д.) 6. Иные требования | 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 4. _____________________________________________ 5. _____________________________________________ 6. ____________________________________________ |
| Дополнительная информация для проектирования системы управления |
| Характеристики помещения, предполагаемого места размещения системы управления 1. Категория помещения 2. Температура окружающей среды, 0С 3. Относительная влажность, % 4.Содержание вредных примесей и газов 5. Ориентировочная удаленность от насосных агрегатов и места оператора, м 6. Другие характеристики | 1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 3. ____________________________________________ 4. ____________________________________________ 5. ____________________________________________ 6. ____________________________________________ |
| Характеристики силовой питающей сети и требования к конструктивным особенностям шкафа управления 1. Напряжение, частота, асимметрия фаз сети 2. Изолированная или глухозаземленная нейтраль 3. Степень защиты шкафа (IP) 4. Предпочтительное расположение силовых вводов (ввод - снизу/ сверху, вывод – снизу/ сверху) 5. Ограничения шкафа по высоте, ширине, глубине 6. Другое | 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 4. _____________________________________________ 5. _____________________________________________ 6. _____________________________________ |
| Дополнительная информация |  |