Опросный лист

для электропривода вентагрегата  (вентилятор, дымосос)

| Предприятие / Организация заказчика (наименование, город, адрес) | Организация ____________________________ Адрес _________________________________ |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Телефон / Факс / E- mail | Тел.__________ Факс_____________ E- mail: _____________________________ |
| Первичная информация об объекте |
| Цель приобретения оборудования (модернизация / замена, усовершенствование технологического процесса) и какие задачи оно должно обеспечивать (нужное выделить) | Цель ___________________________________ ____________________________________ Задача 1. Только плавный пуск и останов 2. Плавное управление скоростью вращения 3. Регулирование технологического параметра за счет изменения скорости вращения (ПИД - регулятор) 4. Другое ______________________________ |
| Назначение, краткое описание и область применения существующей установки (агрегата), для управления которой(ым) предполагается использовать электропривод | Назначение:__________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Описание: _______________________________ ________________________________________ ________________________________________ Область применения _________________________ ____________________________________________ |
| Основные технологические данные процесса Эти данные необходимы в основном для расчета экономической эффективности регулируемого электропривода * Указать характерные особенности – тяжелый пуск, время наработки за год и т.д | Уровень автоматизации: ручное управление (оператор), автомат (контроллер), __________________________________ Тип и плотность перекачиваемого газа ___________________ ___________кг/м3 Метод регулирования: дросселирование, Старт- Стоп включ, частотный, ________________________ Регулируемый параметр: напор, поток, температура, иное: ___________________ Диапазон регулирования: _______________ Диапазон напора (Па): Мин.________ Средний ________ Макс _______ Диапазон расхода (м3/сек): Мин.________ Средний ________ Макс _______ Режим работы – длительный, кратковременный, периодический или другой __________________ * Доп параметры и характерные особенности вентагрегата _________________ _________________________________________ |
| Основные технические параметры вентагрегата (дать максимально возможные технические характеристики объекта регулирования с целью корректной оценки выбора надлежащего оборудования) | Вентилятор | №1 | №2 | №3 |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Расход, м3/сек |  |  |  |
|  | Напор, Па |  |  |  |
|  | Тип и КПД передачи (ременная, ред) |  |  |  |
|  | Эл двигатель |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Ном мощность, кВт |  |  |  |
|  | Ном напряж, В |  |  |  |
|  | Ном ток, А |  |  |  |
|  | Ном скорость, об/мин |  |  |  |
|  | Необходимость замены |  |  |  |
| Требования к электроприводу и / или системе управления |
| Каким техническим требованиям должен удовлетворять электропривод вентагрегата и / или система управления? Нужное выделить! | 1.Только плавный пуск и останов 2. Автоматическое управление технологическим параметром (ПИД-рег),с возможностью ручного регулирования скорости вращения 3. Технологическим процессом управляет оператор, за счет ручного изменения скорости вращения 4. Иное _______________________________________ |
| Комплектность поставки Нужное выделить! | 1.Только электродвигатель 2. Только преобразователь частоты (ПЧ) 3. Только устройство плавного пуска (УПП) 4. Комплект - ПЧ (УПП) + двигатель 5. Комплект - ПЧ (УПП) в шкафу 6. Комплект - ПЧ (УПП) в шкафу + двигатель 7. Комплект - ПЧ в шкафу + двигатель + разработка СУ с программным обеспечением 8. Другое ________________________________________ |
| Уровень диспечеризации и визуализации системы Выбрать из предлагаемых вариантов или определить требования к органам управления и индикации, с указанием места расположения и ориентировочной удаленности от силового шкафа электропривода / системы управления | 1. Панель оператора (органы управления и индикации) расположена на двери шкафа системы управления 2. Выносная панель оператора 3. Выносная панель оператора + дистанционное управление по проводным или беспроводным каналам связи 4. По требованиям заказчика _______________________ _______________________________________________ |
| Дополнительные требования заказчика к системе управления с учетом особенностей работы вентагрегатов: 1 требования к резервированию работы (байпас) 2 требования к органам управления и индикации на панели оператора 3. требования к комплектности поставки (нужны ли датчики, ЗКМ, приборы и т.д.) 4. Иные требования | 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 4. _____________________________________________ |
| Дополнительная информация для проектирования системы управления |
| Характеристики помещения, предполагаемого места размещения электронной части электропривода и системы управления: 1. Категория помещения 2. Температура окружающей среды, 0С 3. Относительная влажность, % 4.Содержание вредных примесей и газов 5. Ориентировочная удаленность от вентагрегатов и места оператора, м 6. Другие характеристики | 1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________ 3. ____________________________________________ 4. ____________________________________________ 5. ____________________________________________ 6. ____________________________________________ |
| Характеристики силовой питающей сети и требования к конструктивным особенностям шкафа управления 1. Напряжение, частота, асимметрия фаз сети 2. Изолированная или глухозаземленная нейтраль 3. Степень защиты шкафа (IP) 4. Предпочтительное расположение силовых вводов (ввод - снизу/ сверху, вывод – снизу/ сверху) 5. Ограничения шкафа по высоте, ширине, глубине 6. Другое | 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 4. _____________________________________________ 5. _____________________________________________ 6. _____________________________________ |
| Дополнительная информация |  |